附件一   投标单位登记表格式

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  | 邮编 |  |
| 单位性质 |  | 网址 |  |
| 法人代表 |  | 电话 |  |
| 法人身份证号码 |  | 单位组织机构代码 |  |
| 业务员 |  | 电话 |  |
| 业务员身份证号码 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 单位简介 |

附件二    供货产品一览表（预审用）

| 项目序号 | 产品名称 | 型号规格 | 计价单位 | 参考价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三    供货产品一览表（谈判用）

| 项目序号 | 产品名称 | 型号规格 | 计价单位 | 供货价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四    采购产品清单

- 常用工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管钳（直） | 12.5cm | 10把 |
| 2 | 血管钳（弯） | 12.5cm | 10把 |
| 3 | 精细持针器 | 12.5cm | 2把 |
| 4 | 精细持针器 | 14cm | 1把 |
| 5 | 金把持针器 | 12.5cm | 4把 |
| 6 | 鼻腔持针钳 |  | 2把 |
| 7 | 眼科剪（直） |  | 5把 |
| 8 | 眼科剪（弯） |  | 5把 |
| 9 | 眼科镊（有齿） |  | 5个 |
| 10 | 眼科镊（无齿） |  | 5个 |
| 11 | 眼睑镊（有齿） | 9.5cm | 2个 |
| 12 | 精细特快剪（直） | 10cm | 2把 |
| 13 | 精细特快剪（弯） | 10cm | 2把 |
| 14 | 整形镊（有齿） | 12.5cm | 2个 |
| 15 | 整形镊（无齿） | 12.5cm | 2个 |
| 16 | 整形镊（横纹齿） | 12.5cm | 2个 |
| 17 | 软骨镊 | 12cm | 2个 |
| 18 | 枪状镊 | 18cm | 1个 |
| 19 | 刀柄 | 3# | 5个 |
| 20 | 刀柄 | 7# | 5个 |
| 21 | 布巾钳 | 11cm | 10把 |
| 22 | 组织钳 | 14cm | 10把 |
| 23 | 卵圆钳 | 25cm | 5把 |
| 24 | 精细组织剪（圆头,弯） | 14cm | 2把 |
| 25 | 剪刀（折弯） | 11cm | 1把 |
| 26 | 线剪 | 14cm | 2把 |
| 27 | 线剪 | 16cm | 2把 |
| 28 | 皮肤拉钩（单爪） |  | 2个 |
| 29 | 皮肤拉钩（双爪钝） |  | 1个 |
| 30 | 皮肤拉钩（双爪锐） |  | 1个 |
| 31 | 双球拉钩 |  | 4个 |
| 32 | 睑板拉钩 |  | 2个 |
| 33 | 鼻腔拉钩（直角） |  | 1个 |
| 34 | 鼻腔拉钩（双头） |  | 1个 |
| 35 | 拉钩（耙式，链条带坠） |  | 1个 |
| 36 | 甲状腺拉钩 | 12cm | 2个 |
| 37 | 眼睑板 |  | 2个 |
| 38 | 重睑设计器 |  | 2个 |
| 39 | 眼用规 |  | 2个 |
| 40 | 钢尺 | 10cm | 2个 |
| 41 | 腋嗅刮匙 |  | 1个 |
| 42 | 鼻刮匙 |  | 1个 |
| 43 | PTFE置放钳 |  | 2个 |
| 44 | 隆鼻导引器 |  | 2个 |
| 45 | 假体雕刻板 |  | 2个 |
| 46 | 鼻中隔旋转刀 |  | 1个 |
| 47 | 鼻吸引器 | 直径3mm | 2个 |
| 48 | 鼻吸引器 | 直径4mm | 1个 |
| 49 | 鼻骨膜剥离子（圆头） |  | 1个 |
| 50 | 鼻骨膜剥离子（平头） |  | 1个 |
| 51 | 鼻中隔剥离子（双头） |  | 1个 |
| 52 | 肋骨剥离子（单头） |  | 1个 |
| 53 | 肋骨剥离子（双头） |  | 1个 |
| 54 | 骨凿（左保护） | 21cm | 1个 |
| 55 | 骨凿（单保护） | 21cm | 1个 |
| 56 | 骨凿（右保护） | 21cm | 1个 |
| 57 | 骨凿（带持） | 16cm | 1个 |
| 58 | 骨凿 | 16cm,2mm | 1个 |
| 59 | 鼻骨挫（单头） |  | 1个 |
| 60 | 鼻骨挫（双头） |  | 1个 |
| 61 | 鼻镜 | 30mm | 1个 |
| 62 | 鼻镜 | 50mm | 1个 |
| 63 | 羊角锤 |  | 1个 |
| 64 | D型刀（单头） |  | 1个 |
| 65 | D型刀（双头） |  | 1个 |
| 66 | 弯盘 |  | 5个 |
| 67 | 小钢杯 |  | 10个 |
| 68 | 治疗碗 |  | 5个 |

- 脂肪抽吸及移植器械

- 吸脂针

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨状针 | 3.0*300mm | 1个 |
| 2 | 刨状针 | 3.0*350mm | 1个 |
| 3 | 刨状针 | 2.5*250mm | 1个 |
| 4 | 刨状针 | 2.5*300mm | 1个 |
| 5 | 刨状针 | 2.0*200mm | 1个 |
| 6 | 刨状针 | 2.0*150mm | 2个 |
| 7 | 注水针 | 2.0*350mm | 2个 |
| 8 | 注水针 | 1.6*300mm | 2个 |
| 9 | 注水针 | 1.2*150mm | 2个 |
| 10 | 三孔燕尾针 | 3.5*350mm | 1个 |
| 11 | 三孔燕尾针 | 3.5*300mm | 1个 |
| 12 | 三孔燕尾针 | 3.0*300mm | 1个 |
| 13 | 三孔燕尾针 | 2.5*300mm | 1个 |
| 14 | 三孔燕尾针 | 2.0*150mm | 1个 |
| 15 | 1.2mm孔径针 | 2.5*250mm | 1个 |
| 16 | 1.2mm孔径针 | 3.0*300mm | 1个 |
| 17 | B系 | 1.4*70mm | 1个 |
| 18 | B系 | 1.2*85mm | 1个 |
| 19 | B系 | 1.6*90mm | 1个 |
| 20 | B系 | 0.8*70mm | 1个 |
| 21 | B系 | 弯1.6*70 | 1个 |
| 22 | B系 | 弯1.2*70 | 1个 |
| 23 | B系 | 弯1.2*50 | 1个 |
| 24 | B系 | 1.2*50mm | 1个 |
| 25 | 纳米填充针 | 1.0*50mm | 1个 |
| 26 | 纳米填充针 | 0.8*50mm | 1个 |
| 27 | 纳米填充针 | 1.0*70mm | 1个 |
| 28 | 剥离针 | 1.6*70mm | 2个 |
| 29 | 剥离针 | 1.2*70mm | 2个 |
| 30 | 转换器 | 0.8mm | 1个 |
| 31 | 转换器 | 1.0mm | 1个 |
| 32 | 转换器 | 1.2mm | 1个 |
| 33 | 两孔错开 | 3.0*200 | 1个 |
| 34 | 刨针 | 3.0*200 | 1个 |
| 35 | 填充针（B)系 | 2.0*180 | 1个 |
| 36 | 两孔错开 | 2.5*200 | 1个 |
| 37 | 填充针(B)系 | 1.6*90 | 1个 |
| 38 | 填充针（V）系剥离 | 1.6*90 | 1个 |
| 39 | 填充针(A)系 | 1.2*50 | 1个 |
| 40 | 填充针(B)系 弯 | 1.2*50 | 1个 |
| 41 | 填充针(B)系 弯 | 1.2*60 | 1个 |
| 42 | 填充针(B)系 双弯 | 1.2*50 | 1个 |
| 43 | 填充针(B)系 | 1.2*60 | 1个 |
| 44 | 填充针(B)系 | 1.2*55 | 1个 |
| 45 | 填充针(B)系 弯 | 1.2*60 | 1个 |
| 46 | 填充针(B)系 | 1.2*50 | 1个 |
| 47 | 填充针(B)系 | 1.2*70 | 1个 |
| 48 | 填充针(B)系 | 1.6*70 | 1个 |
| 49 | 注水针 | 1.2*150 | 1个 |
| 50 | 注水针 | 1.6*200 | 1个 |
| 51 | 填充针(B)系 弯 | 2.0*120 | 1个 |
| 52 | 清洗通条 |  | 4个 |
| 53 | 消毒盒（可高温高压消毒） |  | 1 个 |

- 隆胸用吸脂针

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 孔径1.0mm | 2.5*200mm椭圆孔 | 1个 |
| 23 | 12孔2*3 | 2.5*250mm椭圆孔 | 1个 |
| 24 | 12孔2*3 | 2.5*300mm椭圆孔 | 1个 |
| 25 | 12孔2*3 | 2.5*350mm椭圆孔 | 1个 |
| 26 | 12孔2*3 | 3.0*200mm椭圆孔 | 1个 |
| 27 | 12孔2*3 | 3.0*250mm椭圆孔 | 1个 |
| 28 | 12孔2*3 | 3.0*300mm椭圆孔 | 1个 |
| 29 | 12孔2*3 | 3.0*350mm椭圆孔 | 1个 |
| 30 |  | 2.0*250mm注水 | 1个 |
| 31 |  | 2.0*350mm注水 | 1个 |
| 32 |  | 2.0*150mm单孔 | 1个 |
| 33 |  | 2.5*150mm单孔 | 1个 |
| 34 |  | 2.0*150mmV型 | 1个 |
| 35 |  | 2.5*300mm品字 | 1个 |
| 36 |  | 2.5*350mm品字 | 1个 |
| 37 | 手柄 | 金色注吸两用 | 1个 |
| 38 | 堵头 |  | 8个 |
| 39 | 转换器 |  | 2个 |
| 40 | 消毒盒（可高温高压消毒） |  | 1 个 |