浙江医院灵隐院区冷却塔维修清单

冷却塔型号：KFT-300C1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 冷却塔填料（散热片） | 150\*33\*1.2  | 立方 | 22 |  |
| 2 | 冷却塔收水器 | 900\*300\*12  | 个 | 1 |  |
| 3 | 冷却塔消音毯 | 27平方\*2 | 项 | 1 | 拆除更换 |
| 4 | 冷却塔风机轴承 | 定制 | 个 | 3 | 更换 |
| 5 | 部分支架钢材 |  | 项 | 1 | 锈蚀严重 |
| 6 | 冷却塔接水盘补漏防水处理 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 回水管法兰 |  | 个 | 若干 | 更换 |
| 8 | 小规格球阀 |  | 个 | 若干 | 更换 |
| 9 | 除锈处理 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 冷却塔电机保养耗材 |  | 项 | 1 | 保养 |
| 11 | 冷媒冷却水泵电机 |  | 台 | 6 | 保养 |
| 12 | 人工及运输费用 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

**注：部分情况以实际现场查看为准，建议相关意向单位现场查看后报价。**

**附件：**

**冷却塔现场情况**

****